## Sheet1
浴槽水の消毒・入浴設備の日常点検表
| 施設／浴槽名 | [13 empty] | 年 |  | 月
点検日 | 日 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
曜日
遊離残留塩素等の濃度測定結果※1 | 開始後
（mg/L） | 中間時
（毎日） | 終了前
| 営業 | 営業後
| 時間外 | 営業前
ろ過器の運転状況 （逆洗・週１回）
集毛器の清掃（毎日）
ろ過器・配管の清掃・消毒（週１回）※2
高濃度時、消毒薬の使用量
その他 （ ）※3
その他 （ ）※3
点検日 | 日 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
遊離残留塩素等の濃度測定結果※1 | 開始後
（mg/L） | 中間時
（毎日） | 終了前
| 営業 | 営業後
| 時間外 | 営業前
ろ過器の運転状況 （逆洗・週１回）
集毛器の清掃（毎日）
ろ過器・配管の清掃・消毒（週１回）※2
高濃度時、消毒薬の使用量
その他 （ ）※3
その他 （ ）※3
※1測定方法：（DPD法・ ）、遊離残留塩素の濃度が（0.4 ～1.0 mg/L）となるように努めること
※2高濃度の塩素消毒を行う際、遊離残留塩素の濃度が（5.0 ～10.0 mg/L）となるように努め、浴槽水を数時間循環すること
※3その他項目記入例（浴槽水の水質検査（年２回）、循環配管の生物膜除去（年１回）、貯湯槽の清掃点検（年１回）、ろ過器のろ材交換等）