## チェックシート
耐震改修工事 チェックシート
検査項目 |  | 検査内容 |  | 検査日付 | □監理者 □施工者 |  | 備考
|  |  |  | 施工者 | 検査方法※１ | 結果
全般 | 図面 |  | 補強設計図との整合 （設計外の既存筋交い 等） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 材料 | 法第37条 | 鉄筋の品質（JIS規格）の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  | 法第37条 | コンクリートの材質（JIS規格）の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  | 法第37条 法第41条 | 木造の規格（JAS規格）または品質、樹種、等級、寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 釘等の品質の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 基礎 （新設部分） （増打部分） | 令第38条 令第73条 令第78条 | 断面寸法、根入れ深さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 主筋径、補強筋との緊結、本数、位置、定着方法、継手（位置、長さ）、開口部の補強、かぶり厚さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 補強筋、径、間隔、形状の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
軸組工法 | 土台 （新設部分） | 令第42条 令第47条 | 基礎との緊結状況の確認 （アンカーボルトの規格、品質、形状、寸法、配置） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 柱 | 令第47条 | 接合部の金物の種別・釘の確認（柱頭・柱脚） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 配置、小径の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 腐食部分の補強 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 筋かい |  | 寸法・配置・向きの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 金物の種別・釘の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 面材 （構造用合板等） |  | 配置の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 面材の種別、釘の種別・ピッチ、固定方法 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 下地の寸法、釘の種別・ピッチ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 直行する壁・床との取り合い （補強面材の勝ち・負け） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 小屋組 | 令第46条 | 必要な振止めの設置状況、火打ち材の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 防腐措置等 | 令第49条 | 腐りやすい構造である下地の防水紙等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 防腐、防蟻措置の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
※１ 検査方法
Ａ：目視検査（工事現場での目視による検査）
Ｂ：計測検査（工事現場での計測による検査）
Ｃ：報告（施工者による報告）
完了検査チェックシート（枠組壁工法）
検査項目 |  | 検査内容 |  | 検査日付 | 監理者 |  | 備考
|  |  |  | 施工者 | 検査方法※１ | 結果
全般 | 材料 | 法第37条 | 鉄筋の品質（JIS規格）の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  | 法第37条 | コンクリートの材質（JIS規格）の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  | 法第37条 令第41条 | 節、腐れ等耐力上の欠点がないことの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 部材寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
地盤・基礎 | 支持地盤 | 令第38条 令第93条 | 支持地盤の位置、種類、地耐力の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 地盤補強・杭 | 令第38条 | 工法、長さ（厚み）、径、位置（本数）、強度の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 基礎 | 令第38条 令第73条 令第78条 | 断面寸法、根入れ深さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 主筋径、補強筋との緊結、本数、位置、定着方法、継手（位置、長さ）、開口部の補強、かぶり厚さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 補強筋、径、間隔、形状の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
枠組壁工法 | 材料 | H13国交告第 1540号第2 | 使用材料の品質確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 土台 | H13国交告第 1540号第3 令第47条 | 基礎との緊結状況の確認 （アンカーボルトの材質、形状、寸法、配置） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 土台の寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 床版 | H13国交告 第1540号 第4、 第1541号 第2 | 床根太等の寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 床根太間隔、支点間距離の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 転び止めの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 床版に設ける開口部の補強の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 耐力壁直下の床根太の補強の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 床材の厚さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 床版の各部材相互及び床版の枠組材と土台または頭つなぎとの緊結の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 壁等 | H13国交告 第1540号 第5、 第1541号 第1 | 耐力壁の配置の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 耐力壁の下枠、たて枠、上枠の寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 耐力壁線相互の距離、耐力壁線に囲まれた部分の水平投影面積の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 耐力壁のたて枠相互の間隔の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 耐力壁の隅角部、交差部の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 壁等 | H13国交告第 1540号第5 | 屋外に面する耐力壁のたて枠と直下の床の枠組みとの緊結の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 頭つなぎの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 耐力壁線に設ける開口部の幅の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 幅90㎝以上の開口部上部のまぐさ受けの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 各部分の緊結の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
枠組壁工法 | 根太等の横架材 | H13国交告第 1540号第６ | 構造耐力上支障のある欠込みがないことの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 小屋組等 | H13国交告第 1540号第7 | たるき及び天井根太の寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | たるきつなぎの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | たるき又はトラスと頭つなぎ及び上枠との緊結の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 振れ止めの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 屋根下地材の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 各部材の緊結の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
|  |  | 屋根等に設ける開口部補強の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
| 防腐措置等 | H13国交告第 1540号第8 | 防腐措置、防蟻措置の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適 該当しない
※１ 検査方法
Ａ：目視検査（工事現場での目視による検査）
Ｂ：計測検査（工事現場での計測による検査）
Ｃ：報告（施工者による報告）