## Sheet1
各種浸透施設の単位設計浸透量計算書（金沢市ver）
「雨水浸透施設技術指針（案）調査・計画編」に基づき、粒径による飽和透水係数の概略値を用いて浸透施設の単位設計浸透量を算出します。 浸透量Ｑは、条件(D、W、Hの値)に合わせて自動計算されます。 | [8 empty] | 地質
※この色のセルへ入力 | [8 empty] | 粘土
【共通項目】 | [8 empty] | シルト
地質 | 飽和透水係数 K0 | [7 empty] | 微細砂
| m/s | m/h | ※「地質」：粘土・シルト・微細砂・細砂・中砂・粗砂・小砂利・金沢市一般 を選択（指針P.25参照） | [5 empty] | 細砂
金沢市一般 | 0.00025 | 0.9 | ※金沢市一般は暫定値 | [5 empty] | 中砂
影響係数 C | [8 empty] | 粗砂
0.81 | ※一般的には、0.81=0.9(地下水位による低減係数)×0.9(目づまりによる低減係数) | [7 empty] | 小砂利
金沢市一般
【円筒ます（側面および底面）】 |  |  |  |  | 【浸透側溝および浸透トレンチ（側面および底面）】
D(m)= |  | H(m)= |  |  | W(m)= |  | H(m)=
適用範囲目安 | H≦1.5m |  |  |  | 適用範囲目安 | H≦1.5m
| 0.2m≦D≦1m | 1m＜D≦10m |  |  | a | 3.093
a | 0.945 | 2.853 |  |  | b | 0.677
b | 1.01 | -0.773 |  |  | Kf | 0.677
c | -0.188 |  |  |  | Q(㎥/h/m) | #VALUE!
Kf | -0.188 | -0.773 |  |  | （Q=K0×C×Kｆ） | Kf=aH+b
Q(㎥/h/個) | #VALUE! |  |  |  | 【円筒ます（底面）】
（Q=K0×C×Kｆ） |  |  |  |  | D(m)= |  | H(m)=
【正方形ます（側面および底面）】 |  |  |  |  | 適用範囲目安 | H≦1.5m
W(m)= |  | H(m)= |  |  |  | 0.3m≦D≦1m | 1m＜D≦10m
適用範囲目安 | H≦1.5m |  |  |  | a | -0.1 | -2.052
| W≦1m | 1m＜W≦10m | 10m＜W≦80m |  | b | -0.011 | -0.087
a | 0.985 | 0.753 | 21.355 |  | c
b | 0.82 | 0.362 | -7.649 |  | Kf | -0.011 | -0.087
c | -0.283 |  |  |  | Q(㎥/h/個) | #VALUE!
Kf | -0.283 | 0.362 | -7.649 |  | （Q=K0×C×Kｆ）
Q(㎥/h/個) | #VALUE! |  |  |  | 【正方形ます（底面）】
（Q=K0×C×Kｆ） |  |  |  |  | W(m)= |  | H(m)=
【矩形のます（側面および底面）】 |  |  |  |  | 適用範囲目安 | H≦1.5m
W(m)= |  | L(m)= |  | H(m)= |  | W≦1m | 1m＜W≦10m | 10m＜W≦80m
適用範囲目安 | H≦1.5m L≦200m W≦4m |  |  |  | a | -0.137 | -1.936 | -15.67
a | 4.663 |  |  |  | b | -0.015 | 0.251 | -8.13
b | -0.834 |  |  |  | c
Kf | -0.834 |  |  |  | Kf | -0.015 | 0.251 | -8.13
Q(㎥/h/個) | -0.608 |  |  |  | Q(㎥/h/個) | #VALUE!
（Q=K0×C×Kｆ） | Kf=aH+b |  |  |  | （Q=K0×C×Kｆ）
H
(m)
W(m)
▽HWL
W(m)
H
(m)
D(m)
▽HWL
H
(m)
D(m)
▽HWL
H
(m)
▽HWL
W(m)
W(m)
H
(m)
L
(m)
W(m)
H
(m)
▽HWL
W(m)
L(m)
※この欄に合計浸透量Q'を記載すること。