路外駐車場チェックリスト

駐車場の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

| 項 目 | 設計値 | 適合 |
| --- | --- | --- |
| 駐車場の出入口（駐車場法施行令第７条） |
| ○出入口を設けてはいけない場所 |
| ・交差点 | － |  |
| ・横断歩道 | － |  |
| ・自転車横断帯 | － |  |
| ・踏切または軌道敷内 | － |  |
| ・坂の頂上付近 | － |  |
| ・勾配の急な坂 | － |  |
| ・トンネル | － |  |
| ・交差点の側端または道路の曲り角から5ｍ以内 |  |  |
| ・横断歩道または自転車横断帯の側端から前後に5ｍ以内 |  |  |
| ・横断歩道橋（地下横断歩道）の昇降口から5ｍ以内の道路 |  |  |
| ・安全地帯が設けられている道路の左側に10ｍ以内 |  |  |
| ・安全地帯が設けられている道路の側帯から前後に10ｍ以内 |  |  |
| ・軌道車の停留場およびバス停から前後に10ｍ以内 |  |  |
| ・踏切前後の側帯から前後に10ｍ以内 |  |  |
| ・下記施設の出入口から20ｍ以内の道路 小学校・盲学校・ろう学校・養護学校・幼稚園・保育所 児童館・児童公園・自動遊園・精神衰弱児通園施設 情緒障害児短期治療施設・肢体不自由児通園施設 |  |  |
| ・陸橋の下・橋・トンネル・幅員6ｍ未満の道路 |  |  |
| ・縦断勾配10％を超える道路 |  |  |
| ・その他（関係法令： ） |  |  |
| ○自動車交通に配慮 |
| ・前面道路が２以上ある場合は自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に出入口を設ける（歩行者の通行に著しい支障を及ぼす等特別の理由がある場合はこの限りではない） | － |  |
| ・駐車スペース面積が6,000㎡以上のときは出口と入口を分離した構造とし出入口の間隔10ｍ以上にする |  |  |
| ・自動車の回転を容易にするために必要がある場合は出入口にすみ切りをしなければならない（切取長さは1.5ｍ以上） | － |  |
| ・自動車の出口付近は道路を通行する歩行者の確認が出来る | － |  |
| ・その他（関係法令： ） |  |  |
| 車路（駐車場法施行令第８条） |
| ・幅員5.5ｍ以上、一方通行の場合は3.5ｍ以上（自動二輪車専用車路の場合は3.5ｍ以上、一方通行の場合は2.25ｍ以上） |  |  |
| ・道路から料金ゲートまでの区間に出来るだけ滞留区間を確保 | － |  |
| 供用時間等の明示（駐車場法施行令第１７条） |
| ・利用者の見やすい場所に共用時間および駐車料金を明示 | － |  |
| 検査日：平成 年 月 日 |
| 項 目 | 設計値 | 適合 |
| 建築物である路外駐車場は下記の規定が定められている |
| 車路（駐車場法施行令第８条） |
| ・はり下の高さは2.3ｍ以上とすること |  |  |
| ・屈曲部等は内のり半径を5ｍ以上にすること（自動二輪車専用車路の場合は3.0ｍ以上） |  |  |
| ・傾斜部縦断勾配は17％を超えない |  |  |
| ・出入口ランプ部は13％～15％程度の緩勾配とし3.6ｍ程度の緩和縦断曲線を入れること |  |  |
| ・斜面部の路面は粗面とし滑りにくい材料で仕上げること | － |  |
| 駐車する部分の高さ（駐車場法施行令第９条） |
| ・はり下の高さは2.1ｍ以上とすること |  |  |
| 避難階段（駐車場法施行令第１０条） |
| ・直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に駐車場がある場合は避難階段、またはこれに変わる設備を設けなければならない | － |  |
| 防火区画（駐車場法施行令第１１条） |
| ・給油所等の火災の危険のある施設を附置する場合は当該施設と駐車場を耐火構造の壁または甲種防火戸により区画する | － |  |
| 換気装置（駐車場法施行令第１２条） |
| ・内部の空気を床面積１㎡につき毎時14㎥以上直接外気と交換する能力のある装置を設けなければならない（開口部がある場合その面積がその階の床面積の10分の１以上ある場合はこの限りではない） |  |  |
| 照明装置（駐車場法施行令第１３条） |
| ・車路の路面 －１０ルックス以上 |  |  |
| ・駐車部分の床面 －２ルックス以上 |  |  |
| 警報装置（駐車場法施行令第１４条） |
| ・自動車の出口には音および光等による警報装置を設置する | － |  |
| その他特記すべき事項 （ ） |  |  |
| 特殊な装置「大臣認定制度」（駐車場法施行令第１５条） |
| ・機械式駐車装置を用いる場合、建設大臣が技術的基準（施行令第７条～１４条）に定める構造または設備と同等以上の効力が認められる場合これらの基準を適用しない | － |  |
| 石川県バリアフリー社会の推進に関する条例の整備基準 |
| 項 目 | 設計値 | 適合 |
| ・車いす使用者の用のスペースが１台以上 |  |  |
| ・出入口に近い位置に設置 | － |  |
| ・幅3.5ｍ以上 |  |  |
| ・車いす使用者用のスペースであることを標示 | － |  |